## Tabelle1
|  | Kosten | Name / Beschreibung | Link
Unterkonstruktion | 60x Dachhaken | 240 | A2 Dachhaken 3-fach verstellbar-A2 Edelstahl | https://www.ebay.de/itm/134470040917
| 2x Durchführungsziegel für Solaranlagen | 285.6 | ALU-SYSTEM Durchführungsziegel für Solaranlagen | https://www.erlus.com/erlus-alu-system
| 65m Aluschienen | 540 |  | gekauft bei Ebay-Kleinanzeigen in einem Berliner Hinterhof
| 36x Mittelklemmen | 100 |  | https://e-altamira.de/de_DE/p/Mittelklemme-H8-Aluminium-6060-Loch-M8-Eloxiert/166
| 24x Endklemmen | 80 |  | https://e-altamira.de/de_DE/p/Endklemme-H30-Aluminium-6060-Loch-M8-Eloxiert/161
| SPAX Tellerschrauben 120mm | 31 | Zum Verschrauben der Dachhaken Tellerschrauben 120mm
| Vierkantschrauben und Sperrzahnmuttern | 29
| Gesamtkosten Unterkonstruktion: | 1305.6
Solarpanels und Zubehör | 24x Trinasolar 410 Watt + Lieferung | 3418.38 | Trina Solar Vertex S TSM-420DE09R.08 420Wp Black Frame | https://www.secondsol.com/de/anzeige/33601//trina-solar/vertex-s-tsm-420de09r-08-420wp-black-frame
| Diverse Kabel | 100
| Kabelbinder-Clips Edelstahl 100 Stück | 47.59 |  | ebay.de/itm/334905142407?var=544099886432
| Gesamtkosten Solarpanels: | 3565.97
Wechselrichter und Zubehör | Deye 12 KW Wechselrichter | 2899 | Hybrid-Wechselrichter Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | https://solarset.shop/Hybrid-Wechselrichter-Deye-SUN-12K-SG04LP3-EU-%7C-12KW-%7C-Dreiphasig-%7C-2-MPPT-%7C-Niederspannungsbatterie--105.html
| SLS-Schalter, Kabel und diverses Zubehör | 450
| Gesamtkosten Wechselrichter: | 3349
Akku und BMS | Akku-Gehäuse | 600 | SEPLOS MASON 280 DIY Kit 15kWh | https://www.alibaba.com/product-detail/48V-MASON-DIY-Unit-suitable-EVE_1600615748785.html
| 16x Lithium-Eisenphosphat Zellen | 1996.5 | Luyuan 1 Stk. 280Ah LiFePO4 (LFP) 3,2 V Zellen | https://german.alibaba.com/product-detail/Luyuan-1pcs-280AH-LiFePO4-LFP-3-62585177205.html
| 15 flexible Busbars | 40 | Flexible Busbar soft Copper Busbar | https://www.alibaba.com/product-detail/Flexible-Busbar-soft-Copper-Busbar-lifepo4_1600573747976.html
| Gesamtkosten Akku: | 2636.5
Installation | Installation vom Elektriker | ?
| Firsthaken für Leiter (anteilig) | 13 | SILVERLINE Firsthakenpaar für Dachleiter - 1015 mm | https://www.manomano.de/p/silverline-336094-firsthaken-mit-zubehr---1015-mm-33403442
| PV Anschlußkasten / Überspannungsschutz & Zubehör | 406
| 12m 16²-Kabel für Erdung / Potentialausgleich | 34 |  | von Hornbach
| Gesamtkosten Installation: | 453
Zusatz: | Batterie-Lade/Entladegerät (Kosten durch 4 geteilt) | 62.5 | EBC-A40L Batterie Tester Lithium Kapazität Matchen Lifepo Charge Discharge 40A | https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=EBC-A40L+Batterie+Tester+Lithium+Kapazit%C3%A4t+Matchen+Lifepo+Charge+Discharge+40A&_sacat=0
| Gesamtkosten Zusatz: | 62.5
| Gesamtkosten der Photovoltaikanlage: | 11372.57